采购需求

（最终以磋商文件为准）

采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目无预付款，提交第三方查验检测报告后两周内支付中标价的60%，通过市房屋安全鉴定中心审核后，一个月内支付中标价的40%。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市庐阳区荣城北苑小区，具体以业主单位指定为准 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后 60 日内完成第三方查验检测工作并提交查验检测报告。 |

一、项目概况

根据省、市、区相关文件要求，拟对合肥市荣城北苑安置房第三方查验检测

工作，依据工作成果确定消除各类房屋安全隐患的工作方案，汇总回迁安置小区房屋质量安全现状上报房屋鉴定主管部门审定。本次安全排查小区概况：荣城北苑位于庐阳经开区连水路与丽水路交口东南角，为庐阳经开区第三个拆迁复建点。项目占地面积约360亩，共建51栋单体，5428套住房，总建筑面积54.29万平米（其中廉租房建筑面积约4万平方米），其中，住宅面积47.1万平米，商业面积2.37万平米，地下车库面积3.74万平米，其它社区用房、幼儿园、活动中心、卫生服务站等配套面积合计1.08万平米。项目开工于2009年，共分八期建设，于2016年初全部建成。

二、服务需求

（一）安全排查范围

荣城北苑安置房房屋需查验检测建筑面积约51万平米。（廉租房面积除外）

（二）安全复查内容

1. 房屋结构安全情况。重点是承重墙体、梁、柱、板等部位有无影响结构安全的裂缝，地基基础是否有沉降变形，主体结构是否有倾斜，以及外墙饰面、悬挑结构、女儿墙有无脱落坠落危险等。

2. 建筑物周边安全情况。重点是周边场地、山体有无沉降、开裂现象，房屋及周边永久性建筑边坡排水系统是否正常。房屋建筑是否处在滑坡、崩塌、地面沉陷、地裂缝、山洪、泥石流等地质灾害影响区域。

3. 房屋使用安全情况。重点是装饰装修是否存在损坏主体结构、改变使用功能、增加房屋荷载以及违规搭建加层等情况。永久建筑边坡坡顶、坡脚是否有危及其安全的情况。

4. 房屋使用功能现状。重点是对房屋使用上功能存在的问题隐患予以排查并提出整改建议，有效排除安全隐患，保障居民生活环境。

（三）服务内容及要求

1. 通过回迁安置小区房屋质量安全排查，完成荣城北苑安置房房屋建档工作并做到“一楼一档”。

2. 提供荣城北苑安置房安全排查成果及报告书。

3. 提交房屋安全鉴定中心审核，并对审核不符合要求的报告及时修正。